- OBJETIVO:

Verificar con método de bioluminiscencia que los procedimientos de higiene aplicados por la Empresa de Servicio de Alimentación (ESA) en las superficies que contactan de forma directa con los alimentos, cumplen con los parámetros de referencia establecidos con el Luminómetro NovaLum de Charm.

- ALCANCE:

Se aplica a las mesas de granito y acero inoxidable, a la loza, la melamina y a los gastronoms, que se utilizan para la elaboración de preparaciones en el comedor de Montes del Plata en Zona Franca de Punta Pereira, según la frecuencia establecida en el documento “FRECUENCIA DE ACTIVIDADES POR PERÍODO”.

- RESPONSABLES:

El equipo a cargo de la supervisión del catering es el responsable de tomar muestra de las superficies.

- DESCRIPCIÓN:

4.1- Disponer de un luminómetro Charm NovaLum y de los hisopos “PocketSwab Plus” solicitados previamente al proveedor.

4.2- Seleccionar superficie a muestrear con la presencia del responsable del sector designado por el catering.

4.3- Muestrear la superficie seleccionada según “Instructivo para la toma de muestra por método de bioluminiscencia” (ver ANEXO….) para la obtención de un valor en URL (Unidades Relativas de Luz).

4.4- Registrar el valor hallado en la planilla “Resultados de superficies por método de bioluminiscencia MdP” (Ver ANEXO….).

4.5- Según el resultado obtenido considerando los límites establecidos en la planilla “Establecimiento de límites actualizada desde 16-01-19” (ver ANEXO…) se deberá documentar en la planilla “Resultados bioluminiscencia BL V2 Mazo 2018 “ (ver ANEXO…) el valor correspondiente a la categorización que se indica debajo de esta última y posteriormente el mismo valor se debe registrar en el documento “Evaluación Servicio de Alimentación V5 Enero 2019” (Ver ANEXO….) en la celda correspondiente según período que se está evaluando. Por ejemplo: “Evaluación Servicio de Alimentación Mayo-Junio 2019”.

4.5- Enviar al o a los responsable/s del servicio de comida con copia al supervisor de servicios generales de Montes del Plata, el valor obtenido de cada superficie muestreada.

- REFERENCIAS:

No aplica

- REGISTROS:

Instructivo para la toma de muestra por método de bioluminiscencia.

Resultados de superficies por método de bioluminiscencia MdP.

Resultados bioluminiscencia BL V2 Mazo 2018.

Evaluación Servicio de Alimentación V5 Enero 2019.

- MODIFICACIÓN:

No aplica a esta versión.

|  | Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Nutricionista | Supervisor Servicios Generales |
| Nombre | Yanina Vignolo | Jerónimo Clavijo |
| Firma |  |  |
| Fecha |  |  |